## All.A1-Lotto 1
Allegato A.1 - Requisisti tecnici e funzionali
LOTTO 2 – UMIDIFICATORI RISCALDATI ATTIVI DI ULTIMA GENERAZIONE
1 | Caratteristiche Generali | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) |  | (specificare) | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Numero di Repertorio
1.5 | Umidificatore riscaldato per la somministrazione di ossigeno per pazienti adulti, pediatrici e lattanti | E | ¨SI ¨NO
1.6 | Nuovo di fabbrica (SI/NO) | E | ¨SI ¨NO
2 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SISTEMA | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
2.1 | Possibilità di utilizzo in ventilazione invasiva per tutte le tipologie di pazienti |  | ¨SI ¨NO
2.2 | Possibilità di utilizzo in ventilazione non invasiva (casco/maschera, CPAP), ad alti flussi
2.3 | Sistema di umidificazione a circuito chiuso |  | ¨SI ¨NO | (Indicare range del flusso di ossigeno)
2.4 | Modalità di regolazione della temperatura/umidità |  | ¨SI ¨NO | (Indicare range temperature)
2.5 | garanzia di alto livello di umidità relativa (intorno al 100%) |  | ¨SI ¨NO
2.6 | Presenza di sistemi di sicurezza per sovratemperature |  | ¨SI ¨NO
2.7 | Controllo continuo del funzionamento e dotazione di allarmi acustici e visivi con chiara interpretazione degli stessi |  | ¨SI ¨NO
2.8 | Dotazione di idoneo supporto di ancoraggio, da personalizzare in ciascuna U.O. in cui verranno installati, in funzione del sistema a cui gli umidificatori andranno fissati |  | ¨SI ¨NO
3 | MATERIALE DI CONSUMO | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) |  | descrivere | Indicare l'evidenza oggettiva con riferimento ai depliant/brochure/manuale presentati (documento e numero di pagina/e)
3.1 | Camera di umidificazione monopaziente | E | ¨SI ¨NO
3.2 | Circuiti per ossigenoterapia termoregolati adeguati alle diverse tipologie di pazienti: adulti, pediatrici e lattanti | E | ¨SI ¨NO
3.2.1 | durata di utilizzo dei circuiti su più giorni |  | ¨SI ¨NO | (indicare durata in giorni)
3.3 | Separabilità del raccordo a Y dai tubi, per consentire l’utilizzo di diverse modalità respiratorie sul medesimo paziente senza necessità di sostituzione dell’intero circuito; pertanto il raccordo a Y dovrà avere dal lato ventilatore (inspiro ed espiro) terminali con diametro standard
3.4 | Cannule nasali idonee a pazienti adulti, pediatrici e lattanti, di materiale biocompatibile e anallergico | E | ¨SI ¨NO
3.4.1 | Cannule disponibili in più misure |  | ¨SI ¨NO
3.4.2 | Cannule di facile identificazione in relazione al peso del paziente |  | ¨SI ¨NO
3.4.3 | Cannule dotate di sistemi di fissaggio (cerotti, ecc.) inclusi nella fornitura per l’intera la durata massima dichiarata |  | ¨SI ¨NO
3.4.4 | Durata massima cannula |  |  | (indicare durata cannula in giorni)