## LOTTO 1a
Allegato C
LOTTO 1 a)
Sistema di cementazione chiuso composto da - dispositivo sterile monouso per la preparazione e l'applicazione del cemento - cemento sterile radiopaco a media viscosità in conf. da non meno di 60 gr
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi (non inferiore a 60 gr)
21 | Il dispositivo per la preparazione e l'applicazione del cemento è sterile e monouso | SI NO
22 | Il cemento è sterile e radiopaco | SI NO
23 | Il cemento è a media viscosità (informazioni relative alla viscosità del prodotto offerto) | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 1b
Allegato C
LOTTO 1 b)
Sistema di cementazione chiuso composto da - dispositivo sterile monouso per la preparazione e l'applicazione del cemento - cemento sterile radiopaco a media viscosità addizionato di Gentamcina in conf. da non meno di 40 gr
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi (non inferiore a 40 gr)
21 | Il dispositivo per la preparazione e l'applicazione del cemento è sterile e monouso | SI NO
22 | Il cemento è sterile e radiopaco | SI NO
23 | Il cemento è a media viscosità (informazioni relative alla viscosità del prodotto offerto) | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 2
Allegato C
LOTTO 2
Sistema di cementazione in aspirazione dei gas: CIOTOLA Sistema di miscelazione del cemento in aspirazione dei gas, composto da ciotola trasparente, con idoneo sistema che permetta una perfetta miscelazione. La ciotola deve essere dotata di coperchio con filtro. Il set deve comprendere la spatola per prelevare il cemento.
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | La ciotola è trasparente | SI NO
21 | La ciotola è dotata di coperchio con filtro | SI NO
22 | Il set comprende la spatola per prelevare il cemento | SI NO

## LOTTO 3
Allegato C
LOTTO 3
Sistema di cementazione in aspirazione dei gas: SIRINGA Sistema di miscelazione del cemento in aspirazione dei gas, composto da siringa trasparente con idoneo sistema che permetta una perfetta miscelazione. La siringa deve avere ugelli di varie dimensioni forniti gratuitamente.
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | La siringa è trasparente | SI NO
21 | La siringa è dotata di ugelli di varie dimensioni | SI NO

## LOTTO 4
Allegato C
LOTTO 4
Sistema MONOUSO di cementazione in aspirazione dei gas Sistema totalmente monouso di miscelazione del cemento in aspirazione dei gas, composto da siringa trasparente con idonei sistemi di miscelazione e iniezione. La siringa deve avere ugelli di varie dimensioni forniti gratuitamente.
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Il sistema è monouso | SI NO
21 | La siringa è trasparente | SI NO
22 | La siringa è dotata di ugelli di varie dimensioni | SI NO

## LOTTO 5
Allegato C
LOTTO 5 a) b)
Cemento Ortopedico acrilico ad alta viscosità (HV) con e senza antibiotico (Gentamicina) Cemento per usi speciali ad alta viscosità, con tempo di manipolazione plastica di 1-2 minuti e bassa temperatura di polimerizzazione, addizionato di sostanza radiopaca, monouso, sterile - buste da 40 g a) SENZA ANTIBIOTICO b) CON ANTIBIOTICO (gentamicina)
| SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO | a) senza antibiotico | b) con antibiotico
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Tempo di manipolazione plastica
22 | Addizionato con sostanza radiopaca | SI NO
23 | Monouso e sterile | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 6a
Allegato C
LOTTO 6 a)
Cemento ortopedico acrilico a bassa (LV) e media viscosità (MV) con e senza antibiotico (Gentamicina), addizionato di sostanza radiopaca, in busta, monouso, sterile. Il cemento deve poter essere utilizzato, in rapporto alle modalità di preparazione, sia in siringa che in ciotola - buste da 40 g BASSA VISCOSITA' SENZA ANTIBIOTICO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Addizionato con sostanza radiopaca | SI NO
22 | Monouso e sterile | SI NO
23 | Utilizzabile sia in siringa che in ciotola | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 6b
Allegato C
LOTTO 6 b)
Cemento ortopedico acrilico a bassa (LV) e media viscosità (MV) con e senza antibiotico (Gentamicina), addizionato di sostanza radiopaca, in busta, monouso, sterile. Il cemento deve poter essere utilizzato, in rapporto alle modalità di preparazione, sia in siringa che in ciotola - buste da 40 g BASSA VISCOSITA' CON GENTAMICINA
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Addizionato con sostanza radiopaca | SI NO
22 | Monouso e sterile | SI NO
23 | Utilizzabile sia in siringa che in ciotola | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 6c
Allegato C
LOTTO 6 c)
Cemento ortopedico acrilico a bassa (LV) e media viscosità (MV) con e senza antibiotico (Gentamicina), addizionato di sostanza radiopaca, in busta, monouso, sterile. Il cemento deve poter essere utilizzato, in rapporto alle modalità di preparazione, sia in siringa che in ciotola - buste da 40 g MEDIA VISCOSITA' SENZA ANTIBIOTICO
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Addizionato con sostanza radiopaca | SI NO
22 | Monouso e sterile | SI NO
23 | Utilizzabile sia in siringa che in ciotola | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 6d
Allegato C
LOTTO 6 d)
Cemento ortopedico acrilico a bassa (LV) e media viscosità (MV) con e senza antibiotico (Gentamicina), addizionato di sostanza radiopaca, in busta, monouso, sterile. Il cemento deve poter essere utilizzato, in rapporto alle modalità di preparazione, sia in siringa che in ciotola - buste da 40 g MEDIA VISCOSITA' CON GENTAMICINA
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Addizionato con sostanza radiopaca | SI NO
22 | Monouso e sterile | SI NO
23 | Utilizzabile sia in siringa che in ciotola | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 7
Allegato C
LOTTO 7
Cemento ortopedico acrilico ad alta viscosità (HV) con 2 antibiotici, monouso, sterile, radiopaco. Il cemento deve poter essere utilizzato, in rapporto alle modalità di preparazione, sia in siringa che in ciotola - buste da 40 g
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Radiopaco | SI NO
22 | Monouso e sterile | SI NO
23 | Utilizzabile sia in siringa che in ciotola | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 8
Allegato C
LOTTO 8
Cemento ortopedico acrilico a bassa viscosità (LV) con 2 antibiotici, monouso, sterile, radiopaco. Il cemento deve poter essere utilizzato, in rapporto alle modalità di preparazione, sia in siringa che in ciotola - buste da 40 g
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Radiopaco | SI NO
22 | Monouso e sterile | SI NO
23 | Utilizzabile sia in siringa che in ciotola | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 9
Allegato C
LOTTO 9 a) b)
Cemento acrilico a media viscosità (MV) con e senza antibiotico (Gentamicina) per uso specifico in neurochirurgia, addizionato di sostanza radiopaca, in busta, monouso, sterile - buste da 40 g a) SENZA ANTIBIOTICO b) CON GENTAMICINA
| SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO | a) senza antibiotico | b) con gentamicina
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi
21 | Radiopaco | SI NO
22 | Monouso e sterile | SI NO
23 | Specifico per l'utlizzo in ricostruzioni dei difetti cranici o costruzione di cranioplastiche | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Modulo di elasticità - valore espresso in MPa
25 | Temperatura di polimerizzazione - valore espresso in °C
26 | Volume di monomero liquido - valore espresso in ml
27 | Modalità d'uso e di applicazione

## LOTTO 10
Allegato C
LOTTO 10 a) b)
Cemento acrilico a doppia viscosità con e senza antibiotico, per applicazioni in ortopedia, che consenta la polimerizzazione graduale permettendo un più lungo tempo di manipolazione e una più sicura gestione del paziente in interventi complessi o prolungati - buste da 40 g a) SENZA ANTIBIOTICO b) CON ANTIBIOTICO
| SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO | a) senza antibiotico | b) con antibiotico
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Peso della busta, in grammi

## LOTTO 11
Allegato C
LOTTO 11
Tappo endomidollare distale non riassorbibile per cementazione, in confezione sterile monouso - Varie misure.
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Monouso e sterile | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
21 | Indicare il numero di tipologie ed il numero di misure disponibili. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
22 | Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le informazioni relative allo strumentario di applicazione
23 | Lo strumentario è monouso | SI NO

## LOTTO 12
Allegato C
LOTTO 12
Tappo endomidollare distale riassorbibile per cementazione, in confezione sterile monouso - Varie misure.
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Monouso e sterile | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
21 | Indicare il numero di tipologie ed il numero di misure disponibili. E’ possibile fornire tali informazioni allegando specifici elenchi solo se dedicati unicamente al parametro trattato.
22 | Indicare in quale punto della documentazione tecnica presentata è possibile evincere le informazioni relative allo strumentario di applicazione
23 | Lo strumentario è monouso | SI NO

## LOTTO 13
Allegato C
LOTTO 13
Ciotola e spatola per cemento. Ciotola monouso e spatola per miscelazione cemento in aperto, in confezione sterile monouso
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Monouso e sterile | SI NO

## LOTTO 14a
Allegato C
LOTTO 14 a)
Lavaggio pulsato - Sistema sterile, totalmente monouso, con possibilità di variare la potenza del flusso, dotato dei rispettivi accessori per lavaggio del cotile, del ginocchio e del canale femorale,con aspirazione liquidi di lavaggio. Il lavaggio deve comprendere anche il tubo di aspirazione. KIT DI BASE
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Monouso e sterile | SI NO
21 | Possibilità di variare la potenza del flusso | SI NO
22 | Disponibilità degli accessori per lavaggio del cotile, del ginocchio e del canale femorale | SI NO
23 | Dotato di tubo e sistema di aspirazione liquidi di lavaggio | SI NO
| Dichiarazioni relative ai parametri di valutazione |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
24 | Indicare il numero di tipologie di accessori disponibili.
25 | Unità di controllo integrata nel manipolo ed a batteria | SI NO

## LOTTO 14b
Allegato C
LOTTO 14 b)
Lavaggio pulsato - Sistema sterile, totalmente monouso, con possibilità di variare la potenza del flusso, dotato dei rispettivi accessori per lavaggio del cotile, del ginocchio e del canale femorale,con aspirazione liquidi di lavaggio. Il lavaggio deve comprendere anche il tubo di aspirazione. ACCESSORI PER LAVAGGIO DEL COTILE, DEL GINOCCHIO E DEL CANALE FEMORALE (indispensabili scovolino e campana)
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Monouso e sterile | SI NO
21 | Disponibilità di scovolino e campana | SI NO

## LOTTO 15
Allegato C
LOTTO 15
Kit preparazione cementazione del canale endomidollare - Kit monouso completo di accessori per la pulizia e asciugatura del canale endomidollare, composto da: - spazzolino - tampone assorbente - scovolino - tappo pressurizzatore
SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Monouso | SI NO
21 | Dotato di spazzolino, tampone assorbente, scovolino, tappo pressurizzatore | SI NO
22 | Confezione che consente l'immediata contemporanea fruibilità di tutti i dispositivi (vassoio unico o similare) | SI NO

## LOTTO 16
Allegato C
LOTTO 16 a) b)
Riempitivo per difetti di spazi ossei/tessuti molli di origine chirurgica, traumatica, infettiva o tumorale, a base di solfato di calcio, addizionabile con i seguenti antibiotici: Vancomicina, Gentamicina, Tobramicina in confezione sterile monouso a) confezione da 5 cc b) confezione da 10 cc
| SCHEDA INFORMATIVA DEL DISPOSITIVO | a) conf da 5 cc | b) conf da 10 cc
1 | Nome commerciale e modello attribuito dal FORNITORE
2 | Codice attribuito dal FORNITORE
3 | Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici )
4 | N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici
5 | Codice UDI
6 | Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap, località, luogo di produzione.
7 | Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
8 | Codice DM attribuito dal FABBRICANTE
9 | Destinazione d’uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE
10 | Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo. Se di origine animale specificare la provenienza.
11 | Indicare se latex free | SI NO
12 | Indicare se nichel free | SI NO
13 | Confezionamento (tipologia) e condizioni specifiche di conservazione e manipolazione, ove previste
14 | Doppio confezionamento | SI NO
15 | Confezione minima di vendita , ove prevista (si intende la confezione ordinabile)
16 | Indicazione del tipo di sterilizzazione ove previsto e le modalità di sterilizzazione qualora i prodotti non siano sterili
17 | Presenza del codice a barre sul confezionamento di distribuzione | SI NO
18 | Presenza del QR code sul confezionamento di distribuzione | SI NO
19 | Classe di appartenenza secondo le direttive comunitarie sui dispositivi medici
| REQUISITI D'AMMISSIONE |  | Riferimento della pagina e del nome del documento presentato
20 | Monouso sterile | SI NO