## SISTEMA AUDIO-VIDEO
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Implementazione di un Centro di Training e Simulazione presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | Sistema audio-video mobile di supporto all’attività di simulazione intraospedaliera dotato di sistemi di ripresa, sistemi di registrazione, sistemi audio bi-direzionali e sala di regia. Tale sistema deve permettere l’acquisizione, editing e archiviazione di flussi audio, video e dati generati nelle sale di simulazione. Tali flussi audio/video devono essere gestibili da remoto, da qualsiasi PC connesso alla rete aziendale, e deve preferibilmente basarsi su una piattaforma web-based. Il sistema deve permettere la gestione dell’evento di simulazione e la successiva fase di debriefing. Deve essere garantita la co-registrazione di dati e parametri vitali del simulatore se utilizzati durante la simulazione. Il sistema deve essere grado di contrassegnare gli eventi manualmente e automaticamente durante laregistrazione o il successivo debriefing

## PIATTAFORMA E-LEARNING
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Implementazione di un Centro di Training e Simulazione presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso |  | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | Piattaforma dedicata a e-learning per didattica nella pratica medica. Tale sistema deve essere agevolmente personalizzabile da parte di operatori sanitari di IRCCS AOU BO | Repository digitalecon accesso a linee guida, protocolli e video di training
3.2 |  | Ambienti di microsimulazione interattivi
3.3 |  | Funzionalità di personalizzazioneche consentono agli istruttori di creare e modificare i contenuti formativi
3.4 |  | Compatibilità mobileper permettere l’accesso da qualsiasi dispositivo

## PIATTAFORMA VR
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Implementazione di un Centro di Training e Simulazione presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso |  | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | Piattaforma di simulazione VR partecipativa con intelligenza artificiale dotata di pazienti simulati con intelligenza artificiale per la creazione di casi clinici in realtà virtuale per attività di formazione anche a distanza. La piattaforma deve essere completa di software per la creazione di casi clinici di interesse | Realtà virtuale ad alta fedeltà per simulare scenari complessi, comeemergenze in sala operatoria o pronto soccorso
3.2 |  | Realtà aumentata per sovrapporre informazioni utili (es. anatomiche) sugli scenari reali

## SIMULATORE ADULTO ROBOTIZZATO
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Implementazione di un Centro di Training e Simulazione presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso |  | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | SIMULATORE AVANZATO ADULTO ROBOTIZZATO | ad alta fedeltà per simulare le caratteristiche anatomiche del paziente umano comandabile da remoto e dotato di batteria interna
3.2 |  | Deve garantire la simulazione di segnali per l’utilizzo dei seguenti dispositivi reali:
3.2.1 |  | sfigmomanometro
3.2.2 |  | fonendoscopio
3.2.3 |  | saturimetro
3.2.4 |  | ventilatori
3.2.5 |  | device per intubazione (con valutazione della profondità di intubazione) e pallone da rianimazione con valutazione RCP in tempo reale
3.2.6 |  | monitor ECG (a 3 e 12 derivazioni)
3.2.7 |  | defibrillatore
3.2.8 |  | device per punture e iniezioni (endovenosa, intercostale, intraossea)
3.2.9 |  | device per la cateterizzazione vescicale
3.2.10 |  | sondini nasogastrici (per introduzione nasotracheale o orotracheale)
3.2.11 |  | device per il TOF
3.3 |  | Deve garantire una adeguata comunicazione tra discente e simulatore attraverso il linguaggio naturale umano con frasi pre-caricate o riproducendo la voce dell’istruttore da remoto
3.4 |  | Completamente articolato e con possibilità di movimenti autonomi degli arti che simulino i movimenti umani
3.5 |  | Possibilità di simulare stati emotivi preimpostati in base a diverse patologie
3.6 |  | Possibilità di utilizzo di utilizzare scenari pre-programmati, modificarli o creare un caso ad hoc in modo facile e veloce

## SIMULATORE ECOGRAFICO AVANZATO
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Implementazione di un Centro di Training e Simulazione presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso |  | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | SIMULATORE AVANZATO ECOGRAFICO | composto da un manichino adulto a mezzo busto (addome e cassa toracica) con pelle realistica utilizzabile per ecografia cardiaca, polmonare e addominale e dotato di sonde ecografiche realistiche (TEE, convex, lineare, phased array)
3.2 |  | Viste2D,B-planee M-Mode
3.3 |  | Impostazioni immagine regolabili(profondità, angolodivisione,luminosità,contrasto)
3.4 |  | Funzionalità doppler complete
3.5 |  | Capacità di completare le misurazioni tra cui lunghezza/diametro, circonferenza e area
3.6 |  | Funzione zoom pe rimmagini ad ultrasuoni
3.7 |  | Capacità di acquisire ed esportare immagini, video e, rapporti e metriche

## SIMULATORE ECMO
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Implementazione di un Centro di Training e Simulazione presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso |  | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche |  | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | SIMULATORE ECMO REALISTICO PER LA CANNULAZIONE E LA PERFUSIONE | per la simulazione ECLS ad alta fedeltà permettendo l’incannulazione periferica guidata da ultrasuoni, l’incannulazione a doppio lume guidata da ultrasuoni, la terapia IABC, la connessione a sistemi di circolazione extracorporea e scenari di risoluzione dei problemi. Deve funzionare con sistemi di perfusione esterni.
3.2 |  | Il sistema deve permettere la simulazione di:
3.2.1 |  | Cannulazione ibrida per VA, VV, VAV, VVAA, VAA, VVV, ecc.
3.2.2 |  | Incannulamento di perfusione dell’arto distale
3.2.3 |  | Permette inoltre di ricreare facilmente scenari di cannulazione complessi e realistici che avranno caratteristiche quali: creazione di scenari di cannulazione complessi e possibilità per i vasi femorali e del collo di essere incannulati utilizzando l’approccio ecoguidato standard
3.2.4 |  | Incannulazione a doppio lume per la simulazione del supporto ECMO V-V con guida dell’ecocardiografia transtoracica

## FORMAZIONE
Allegato A1 - Questionario Tecnico - Caratteristiche Tecniche di Minima Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
Implementazione di un Centro di Training e Simulazione presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
1 | Caratteristiche generali
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | CND (Indicare)
1.5 | Numero identificativo di registrazione al Repertorio RDM (Indicare)
2 | Manuale d'Uso | Indicare e specificare se la versione del manuale è caricata sulla Banca Dati Dispositivi Medici Nazionale (SI/NO)
2.1 | Versione del manuale d'uso (Indicare)
3 | Caratteristiche tecniche | SI | NO | Se SI, specificare e indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
3.1 | Corsi di formazione per personale con possibilità di accesso alla certificazione della Professione come "ESPERTO ISTRUTTORE DI SIMULAZIONE IN MEDICINA "