## ARREDI SANITARI Lotto1
Allegato A.1 - Questionario tecnico LOTTO 1 - Caratteristiche tecniche degli arredi Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte
PER OGNI CARATTERISTICA TECNICA INCLUSA IN OFFERTA DEVE ESSERE INDICATO IL RIFERIMENTO AL MANUALE O ALLA SCHEDA/RELAZIONE TECNICA, PENA LA NON VALUTAZIONE DELLA CARATTERISTICA
A | CARATTERISTICHE GENERALI
A.1 | Produttore (indicare)
A.2 | Fornitore (indicare)
B | CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA
|  | SI | NO | Se SI, specificare ed indicare la pagina di riferimento del manuale o della scheda/relazione tecnica
1.1 | Armadio con ante cieche 4 ripiani 80/100x50/70x200h
1.2 | Armadio con ante vetrate 4 ripiani 80/100x50/70x200h
1.3 | Base armadio con ante cieche 4 ripiani 90x65x85
1.4 | Armadio portamedicinali con ante battenti con 6 fiancate a vani in ABS dim. 100x70x200h
1.5 | Colonna con cestelli con anta battente dim. 45x70x200h
1.6 | Vaschette per colonna con cestelli con anta battente dim. 45x70x20h
1.7 | Vaschette per colonna con cestelli con anta battente dim. 45x70x10h
1.8 | Barella ad altezza variabile
1.9 | Asta portaflebo
1.10 | Asta portaflebo pneumatica
1.11 | Armadio di degenza a due posti
1.12 | Tavolo rettangolare per cucinetta cm 90X65X80
1.13 | Tavolo rettangolare per cucinetta cm 45X110X80
1.14 | Poltrona prelievi / trasfusionale su ruote
1.15 | Lettino visita ginecologico a 3 sezioni ad altezza fissa
1.16 | Lettino da visita ad altezza fissa a 2 sezioni
1.17 | Lettino da visita ad altezza variabile oleodinamico a 2 sezioni
1.18 | Tenda telescopica a muro
1.19 | Carrozzina pieghevole: seduta cm 43-46
1.20 | Deambulatore con appoggio antibrachiale a tavolino
1.21 | Deambulatore con appoggio sottoascellare
1.22 | Casellario porta effetti personali disposizione verticale 65x45x210
1.23 | Panchina spogliatoio 100x35x45
1.24 | Panchina spogliatoio con schienale e appendiabiti 100x35x180
1.25 | Armadietto spogliatoio doppio con scomparto sporco / pulito in lamiera di acciaio
1.26 | Armadietto spogliatoio doppio con scomparto sporco / pulito in laminato stratificato