## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Struttura robusta che garantisca la massima solidità e sicurezza
· Piano di appoggio del piede in materiale trasparente che garantisca la necessaria visibilità ma al contempo la massima solidità e sicurezza
· Specchio inclinato
· Illuminazione a LED
· Dimensioni del piano di appoggio non inferiore a 300x300mm
· Carico massimo non inferiore a 150 kg
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.