## ALL. B
ID | ALLEGATO D – Fornitura di un Sistema diagnostico automatico in REAL TIME PCR per la ricerca di patogeni respiratori e di HERPES virus presso la UOSD di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S.Anna di Cona- Ferrara Condizioni di fornitura e di assistenza tecnica Full risk (su sistemi e accessori inclusi in offerta) per l'intera durata del noleggio Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
1. | CONDIZIONI DI FORNITURA
1.1 | Consegna e installazione
1.1.1 | Necessità impiantistiche particolari per l'installazione dei sistemi offerti (Specificare e allegare eventuali schede per l'installazione)
1.1.2 | Tempi di consegna entro 40 giorni solari , come previsto all'art. 5 del Capitolato Speciale Caratteristiche della fornitura: descrizione dettagliata
1.1.3 | Referente per le attività di collaudo (indicare nominativo e contatti)
1.1.4 | Indicare eventuali attività/servizi necessari all'installazione e al corretto funzionamento a carico dell'Azienda Ospedaliera
1.2 | Istruzione e Formazione
1.2.1 | Durata Corso di formazione all' uso del sistema (giorni e tot.ore di disponibilità)
1.2.2 | Qualifica insegnante
1.2.3 | Sede del corso
1.2.4 | Disponibilità ad organizzare ulteriori corsi di formazione e/o di approfondimento gratuiti per il personale sanitario e/o tecnico nel periodo successivo alla scadenza della garanzia (SI/NO, specificare numero e periodo di tempo successivo alla scadenza della garanzia)
1.2.5 | Allegare proposta progetto di formazione
2. | ASSISTENZA TECNICA
2.1 | Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica
2.1.1 | Manutentore Autorizzato
2.1.2 | Ragione Sociale
2.1.3 | Indirizzo
2.1.4 | Tel/Fax
2.1.5 | E-mail
2.1.6 | PEC
2.1.7 | Referente assistenza tecnica (indicare nominativo e contatti)
2.1.8 | Certificazioni di qualità possedute
2.1.9 | Area di copertura del servizio di assistenza tecnica
2.2 | Tempi di intervento e ripristino da garantire per tutta la durata del contratto
2.2.1 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata: non superiore a 16 ore lavorative (Orario standard da lunedì a venerdì)
2.2.2 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata: non superiore a 5 giorni lavorarivi (Orario standard da lunedì a venerdì)
2.2.3 | Eventuali apparecchiature fornite a titolo di back-up (Si/No, specificare numero, tipo e tempi di fornitura backup)
2.2.4 | Possibilità di assistenza remota (Si/No)
2.3 | Manutenzioni preventive programmate (MPP) - Verifiche di sicurezza (SE I DATI RICHIESTI SONO DIFFERENTI PER I SISTEMI OFFERTI, SPECIFICARE PER OGNUNO DI QUESTI)
2.3.1 | Numero di interventi di MPP previste dal fabbricante e garantite dal fornitore all'anno (in garanzia/contratto) per ciascuna tipologia di apparecchiatura offerta
2.3.2 | Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata (specificare per tipologia di dispositivo)
2.3.3 | Numero di verifiche di sicurezza e controlli funzionali previsti dal fabbricante (e/o dalle norme tecniche) e garantite dal fornitore all'anno (in garanzia/contratto) per ciascuna tipologia di apparecchiatura offerta
2.3.4 | Allegare proposta di report/check list delle attività di manutenzione preventiva: uno per le attività a carico degli utilizzatori e uno per le attività a carico dei tecnici, indicando, per ciascuna di queste, i riferimenti al manuale d'uso e di service del fabbricante
2.4 | Copertura per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico e di erogazione del servizio
2.4.1 | Copertura oraria giorni feriali (specificare copertura sia per ricezione chiamate che per interventi tecnici)
2.4.2 | Servizio di Assistenza erogato il Sabato e Prefestivi (Specificare se: Nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
2.4.3 | Copertura del Servizio di Assistenza tecnica la Domenica e Festivi (Specificare se: Nessuna copertura, ricezione chiamate, disponibilità intervento tecnico, reperibilità telefonica del tecnico o altro)
2.4.4 | Assistenza tecnica telefonica tramite numero verde 24h/24 o cellulare di tecnico reperibile (SI/NO) (Descrivere)
3. | ULTERIORI SERVIZI AGGIUNTIVI INCLUSI IN OFFERTA: SUPPORTO TECNICO, SCIENTIFICO E METODOLOGICO
3.1 | Specificare eventuali ulteriori servizi INCLUSI IN OFFERTA a supporto tecnico, scientifico e metodologico
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________________________________________________