## ALLEGATO C
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI E VES
ALLEGATO C
A- ATTIVITA' ANALITICA ANNUA
|  | AUSL BOLOGNA LUM | [7 empty] | AOSP DI BOLOGNA | AUSL BOLOGNA TRASFUSIONALE |  |  | AOSP FERRARA |  | AUSL FERRARA |  | Azienda USL della Romagna | [9 empty] | TOTALE
Rif. | ESAME | S.Orsola: Routine + urgenza | Bellaria | Bentivoglio | S.Giovanni in Persiceto | Bazzano | Porretta | Maggiore: routine + urgenza | Imola | S.Orsola - Lab di ematologia | Trasfusionale sede Maggiore | "Casa del Donatore" sede Maggiore | Trasfusionale sede S.Orsola | Cona Routine + urgenze |  | Delta | Cento | Pievesestina | Pievesestina Settore Citofluorimetria | Cesena | Faenza | Forlì | Lugo | Ravenna | Riccione | Rimini | Officina Trasfusionale
1 | Emocromo (*) | 334584 | 24302 | 49496 | 13915 | 12287 | 20422 | 861308 | 95205 | 1500 | 90620 | 3777 | 9564 | 494651 |  | 47249 | 33297 | 959014 |  | 124620 | 54839 | 103884 | 53075 | 156866 | 58337 | 164696 | 8000 | 3775508
2 | Reticolociti | 14450 | 193 | 721 | 20 | 341 | 686 | 10767 | 3041 | 5000 |  |  |  | 8567 |  | 377 | 382 | 13825 |  | 4909 | 1509 | 2585 | 1392 | 4371 | 1531 | 10625 |  | 85292
3 | Liquor + Versamenti articolari/liquidi biologici | 1335 | 920 | 18 |  |  | 3 | 573 | 200 | [18 empty] | 3049
4 | Versamenti articolari/liquidi biologici | [12 empty] | 1604 |  | 22 | 25 |  | 1926 | 261 | 110 | 352 | 70 | 340 | 143 | 392 |  | 5245
5 | Liquor | [12 empty] | 354 |  |  |  |  | 300 | 423 | 30 | 163 | 10 | 300 | 40 | 450 |  | 2070
6 | Aspirati midollari (**) | [17 empty] | 1928 | [8 empty] | 1928
7 | VES ( richiedibile solo in routine) | 22485 | [5 empty] | 145774 | 6172 |  |  |  |  | 53677 |  |  |  | 70251 | [9 empty] | 298359
| TOTALE | 372854 | 25415 | 50235 | 13935 | 12628 | 21111 | 1018422 | 104618 | 6500 | 90620 | 3777 | 9564 | 558853 |  | 47648 | 33704 | 1043090 | 4154 | 130213 | 56488 | 106984 | 54547 | 161877 | 60051 | 176163 | 8000 | 4171451
N.RO VETRINI: pari a circa il 7% degli emocromi
(*) Per l'HUB di Pievesestina, l'Emocromo comprende anche le richieste di Emocromo di secondo livello
(**) Tutti con colorazione May-Grunwald Gemsa; circa il 10% anche con colorazione di Perls
B - FLUSSO GIORNALIERO DELLE PROVETTE (ESAMI) DI EMATOLOGIA/VES /LIQUIDI BIOLOGICI PER LUM E LUP
|  | Spoke S.Orsola |  |  |  | Hub Cona |  |  | Hub Maggiore |  |  |  | Hub Romagna
| ORARIO | S.Orsola - Routine | S.Orsola - Urgenze | S.Orsola - VES | S.Orsola : Liquor + Versamenti articolari/liquidi biologici | Cona Routine | Cona Urgenze | Cona VES | Maggiore: Liquor + Versamenti articolari/liquidi biologici | Maggiore urgenze | Maggiore routine | Maggiore - ves | Pievesestina routine | Pievesestina VES
| 08-09 | 80 | 141 | 8 | 0 | 345 | 45 | 14 | 0 | 89 | 0 |  | 79 | 5
| 09-10 | 266 | 150 | 30 | 0 | 383 | 35 | 26 | 0 | 125 | 111 | 3 | 649 | 45
| 10-11 | 227 | 102 | 24 | 0 | 631 | 10 | 78 | 0 | 32 | 598 | 108 | 596 | 42
| 11-12 | 115 | 47 | 10 | 1 | 40 | 15 | 72 | 0 | 35 | 945 | 193 | 1079 | 75
| 12-13 | 81 | 11 | 20 | 1 | 70 | 10 | 14 | 0 | 13 | 827 | 188 | 797 | 56
| 13-14 | 48 | 19 | 15 | 1 | 10 | 10 | 15 | 1 | 15 | 544 | 128 | 587 | 41
| 14-15 | 28 | 12 | 0 | 1 | 20 | 10 |  | 1 | 6 | 132 | 29 | 286 | 20
| 15-16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 |  | 1 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1
| Fino alle 08 |  | 173 | 0 | 1 | 174 | 100 |  | 1 | 167 | 6 | 2 | 0 | 0
| TOTALE/DIE | 850 | 664 | 107 | 5 | 1693 | 240 | 219 | 4 | 501 | 3176 | 653 | 4075 | 285
|  | Cesena | Faenza | Forlì | Lugo | Ravenna | Riccione | Rimini
| TOTALE/DIE | 400 | 150 | 400 | 150 | 450 | 150 | 450
NOTA: per i laboratori LRR-Spoke sopra indicati, l'attività giornaliera è da intendersi concentrata per il 90% tra le 8,00 e le 12,00. Per gli altri laboratori Spoke, l'attività giornaliera è da intendersi concentrata per il 90% tra le 9,00 e le 12,00
C- STRUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA
| Strumentazione | AUSL BOLOGNA LUM | [7 empty] | AOSP DI BOLOGNA | AUSL BOLOGNA TRASFUSIONALE |  |  | AOSP FERRARA |  |  | AUSL FERRARA |  | Azienda USL della Romagna
|  | S.Orsola | Bellaria | Bentivoglio | S.Giovanni in Persiceto | Bazzano | Porretta | Maggiore | Imola | S.Orsola - Lab di ematologia | Trasfusionale sede Maggiore | "Casa del Donatore" sede Maggiore | Trasfusionale sede S.Orsola | Cona Routine | Cona Urgenze | Cona piano -1 | Delta | Cento | Pievesestina | Pievesestina Settore Citofluorimetria | Cesena | Faenza | Forlì | Lugo | Ravenna | Riccione | Rimini | Officina Trasfusionale
| Automazione Completa | 1 | 1(*) | 1 (*) | 1(*) | 1(*) | 1(*) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1(*) | 1(*) | 2 | 0 | 1 | 1 (*) | 1 | 1 (*) | 1 | 1 (*) | 1 | 0
| Contaglobuli | (**) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | (**) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | (**) | 1 | 1 | 2 | 2 | (**) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Strisciatori/coloratori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Microscopio automatizzato/digitale con sistema di preclassificazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Sistema di analisi VES (***) | (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (**) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Altra strumentazione
| Microscopio con fotocamera digitale (manuale) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stampante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PC fissi per middleware e per applicativi software dei Laboratori (es. LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| PC portatili per validazione a distanza (in telemedicina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0
| Coloratore Backup (da banco) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Coloratore backup comprensivo di citocentrifuga integrata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) = l'automazione può essere prevista qualora la progettualità lo consenta, tale fornitura è oggetto di punteggio come requisito preferenziale.
(**) = la ditta dovrà fornire un numero di sistemi analitici adeguato alle attività previste.
(***) = preferibilmente integrata alla linea di automazione offerta