## all.E Assist.tec.-Formazione
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI EMOCROMOCITOMETRICI e VES
ALLEGATO E
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ASSISTENZA TECNICA - FORMAZIONE- SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica
Manutentore Autorizzato
Ragione Sociale
Indirizzo
Tel/Fax
Certificazioni di qualità possedute
Area di copertura del servizio di assistenza tecnica
Numero e qualifica dei tecnici attivi sull'area di copertura
Numero e qualifica
Allegare dettagliato organigramma del servizio
Istruzione e Formazione
Durata Corso di formazione all' uso del sistema (giorni e tot. ore) | descrizione
Sede del corso | descrizione
Allegare dettagliato piano di formazione | descrizione
Garanzia di affiancamento nella fase di attivazione del service in ogni sede dei Laboratori | minimo
Corsi di approfondimento per il personale (allegare dettaglio dei corsi, se disponibile) | minimo
Tempi di intervento e ripristino minimi pena esclusione
Sul middleware: intervento immediato, risoluzione entro 2 ore dalla chiamata, 24h/24, 7gg/7 festivi inclusi | minimo
Sul resto della fornitura : intervento da remoto entro 1 ora 24h/24, 7gg/7 festivi inclusi | minimo
Sul resto della fornitura, nei giorni feriali, sabati inclusi: per chiamate effettuate entro le ore 14 intervento entro la stessa giornata; per chiamate effettuate oltre le 14 ed entro le ore 18, intervento entro le ore 10 del giorno seguente; per chiamate effettuate oltre le 18, intervento entro il giorno seguente. | minimo
Sul resto della fornitura, nei giorni festivi: per chiamate effettuate entro le ore 12 intervento entro la stessa giornata; per chiamate effettuate oltre le 12 ed entro le ore 18, intervento entro le ore 10 del giorno seguente, per chiamate effettuate oltre le 18, intervento entro il giorno seguente. | minimo
Descrivere modalità di assitenza remota | descrizione
Manutenzioni preventive programmate (MPP) - Verifiche di sicurezza
Numero di interventi di MPP previste dal fabbricante all'anno | descrizione
Descrivere dettagliatamente le attività svolte durante le manutenzioni programmate | descrizione
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata | descrizione
Numero di verifiche di sicurezza effettuate/anno | descrizione
Servizi forniti dalla Ditta a supporto scientifico metodologico
Specificare eventuali ulteriori servizi proposti dalla Ditta nell'ambito del service a supporto tecnico, scientifico e metodologico | descrizione