| Id Cisterna | Denominazione tipo scarico | Id Scarico | Codice rifiuto CER |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | EMOCOMPONENTI | S1-2 (lato sinistro lab analisi, ex modular Roche) | 18 01 06* |
| C2 | POLICICLICI | S3 | 18 01 06* |
| C3 | XILOLO | S6 | 18 01 06* |
| C4 | ALCOLI | S5 | 18 01 06* |
| C5 | FORMALINA | S4 | 18 01 06* |
| C6 | EMOCOMPONENTI | S 1-2 (solo lato dx lab analisi, core lab Beckman) | 18 01 07 |