## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Valore sfera: almeno da -25D a +25D
· Valore cilindro: almeno da -9.99D a + 9.99D
· Valore asse: almeno da 0 a 180°
· Valore di addizione: almeno da 0 a +9.99D
· Prisma: almeno da 0 a 10
· Distanza interpupillare PD misurabile: almeno fino a 80 mm
· Display
· Dotato di stampante integrata
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.