## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Perimetro a proiezione;
· Perimetria secondo Goldmann da 0 a 90° temporali
· mire di proiezione di Goldmann I-II-III-IV-V.
· perimetria bianco su sfondo bianco e rosso/blu su sfondo bianco
· uso di programmi preimpostati e programmi customizzabili dall’operatore
· controllo automatico della fissazione con monitoraggio delle perdite di fissazione e stampa
· correzione automatica della posizione della testa tramite movimenti automatizzati della mentoniera
· programmi di screening e di soglia
· programma binoculare e monoculare di Esterman;
· programma statico e programmi per lo studio della perimetria cinetica
· programma di velocizzazione
· software per lo studio su base statica della progressione del campo visivo del paziente nel tempo
· indice di valutazione dell’esame che non risenta di opacità dei diottri;
· misurazione automatica del diametro pupillare;
· dotato di schermo incorporato nello strumento
· strumento compatto “all in one” con computer e monitor integrati
· Interfaccia di rete via cavo (LAN);
· Esportazione di immagini in formato DICOM
· Tavolo portastrumento con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.