## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Strumento per la rilevazione della pressione oculare con metodo NO-CONTACT;
· Monitor a colori incorporato per la completa gestione dello strumento;
· Modalità di misurazione: Manuale con messa a fuoco classica automatica;
· Lettura automatica;
· Mira di Fissazione;
· Scala misurazione: 0-30/0-60 selezionabili;
· Range di misurazione da 0 a 60 mmHg circa;
· Step di misurazione 1 mmHg;
· Dispositivo di autospegnimento;
· Visualizzazione a monitor delle rilevazioni;
· Stampante integrata (la stampante deve utilizzare materiale di consumo commerciale non dedicato);
· Rilevazione automatica di occhio destro o sinistro;
· Range di misurazione spessore corneale 150-1300 micron circa;
· Mentoniera incorporata motorizzata;
· Tavolo portastrumenti con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo