## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Tonometro ad applanazione (tipo Goldmann)
· alta riproducibilità delle misurazioni;
· range di misura indicativamente da 0 a 80 mmHg;
· completo di:
· piastra per montaggio su lampada a fessura ;
· accessori per la taratura;
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.