## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Supporto testa con sistema di regolazione;
· Pianale paziente a minimo 3 sezioni;
· Pannello di controllo a tastiera o pedaliera;
· Sistema di controllo elettrico per la regolazione dell’altezza, dell’inclinazione dello schienale, dell’inclinazione della sezione ginocchio/gambe e del trendelemburg;
· Agevole movimentazione grazie a quattro ruote indipendenti, con sistema di blocco
· Dotata di poggia braccio paziente;
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.