## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Illuminazione dall’alto;
· Larghezza fessura in continuo indicativamente da 0 - 12 mm;
· Lunghezza massima della fessura, con possibilità di regolazione in continuo, indicativa 12 mm;
· Ingrandimenti indicativamente da 6x a 40 x con almeno 5 ingrandimenti selezionabili;
· Tilting: regolabile in continuo indicativamente 0 - 15 gradi;
· Inclusi Filtri Blu/Violetto, rosso/privo e neutro anticalore;
· Comando a Joystick (omnidirezionale);
· Mentoniera;
· Dotato di piastrina per tonometro ad applanazione compatibile per l’utilizzo di tonometri ad applanazione non dedicati (almeno HAAG STREIT e INAMI);
· Tavolo portastrumenti con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.