## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
Apparecchio per la misura della rifrazione (Refrattometria) e della curvatura corneale (Keratometria) avente le seguenti caratteristiche:
· Gamma di misurazione della refrattometria:
o valori sferici: almeno da –25D a +22D
o valori cilindrici: almeno da - 10 D a + 10 D
o range asse: almeno: da 1° a 180°
· Diametro pupillare minimo misurabile: 2mm
· Distanza interpupillare: almeno da 10 mm a 85 mm
· Gamma di misurazione della Keratometria: raggio di curvatura: almeno da 5 a 10 mm
· Distanza apice corneale regolabile: almeno 0 mm, 12.0 mm e 13.5 mm
· Misurazione ed allineamento automatici
· Sistema di auto annebbiamento
· Regolazione della mentoniera elettrica
· Display per la visualizzazione
· Stampante integrata
· Tavolo portastrumenti con movimentazione elettrica Up/Down per il posizionamento sicuro dello strumento
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.