## Questionario Tecnico
Allegato A.1 - Questionario Tecnico
CARATTERISTICHE | RISPOSTA: SI/NO | Descrivere e indicare la pagina di riferimento nella documentazione tecnica presentata
· Microscopio speculare per analisi no-contact dell’endotelio corneale
· Sistema di acquisizione ed elaborazioni immagini integrato
· Visualizzazione immagini su display preferibilmente touch screen, stampa dei risultati
· Allineamento automatico e preferibilmente anche manuale
· Analisi e Messa a fuoco automatiche
· Elevato fattore di ingrandimento (indicare valore)
· Sorgente di luce preferibilmente a Led
· Campo di acquisizione almeno 0,2x0,5mm
· Calcolo e visualizzazione di almeno i seguenti parametri numerici di analisi: densità cellulare (CD), numero di cellule selezionate, coefficiente di variazione delle aree (CV)
· visualizzazione di istogrammi relativi alla distribuzione delle aree (polimegatismo) e dei poligoni (pleomorfismo)
· Specificare eventuali altri parametri forniti a seguito di analisi ad esempio area media cellulare e SD, area minima e massima cellulare, coefficiente di esagonalità (HEX)
· Misura pachimetrica con accuratezza di almeno 10 micron circa
· Completo di tavolo ad elevazione elettrica
· Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM;
· Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.