| ALLEGATO A1 Scheda tecnica |  |
| --- | --- |
| SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOCHIMICHE Lotto 3 – Colorazioni istochimiche speciali |  |

REQUISITI MINIMI, PENA L’ESCLUSIONE (sezione A)

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumentazione di ultima generazione, nuova di fabbrica e non ricondizionata, idonea all’uso previsto nel Capitolato Speciale e dotata dei requisiti tecnici e funzionali descritti nel presente Allegato. | ☐SI | ☐NO |  |
| 2 | Il sistema offerto deve garantire l’esecuzione automatica di almeno l’80% delle colorazioni (vetrini) |  |  |  |
| 3 | Fornitura a titolo gratuito di tutto quanto necessario in termini di accessori (stazione pc gestionale completa, lettore barcode, ecc.) e consumabili (reagenti, ecc.) per garantire il corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo dei dispositivi, nulla escluso, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza del contratto di service. Deve essere compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione. | ☐SI | ☐NO |  |
| 4 | Aggiornamenti strumentali (hardware e software) gratuiti durante tutta la durata contrattuale | ☐SI | ☐NO |  |
| 5 | Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende appaltanti. | ☐SI | ☐NO |  |
| 6 | Corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori e tracciabilità dell’addestramento. | ☐SI | ☐NO |  |
| 7 | Interfacciamento bidirezionale con il LIS dei Laboratori Athena di Dedalus, compreso il modulo R4C di Dedalus, comprensivo di hardware e software necessari e manutenzione conseguente per tutta la durata del contratto. Il flusso di lavoro dovrà prevedere i seguenti step: - Invio, attraverso il LIS di Laboratorio, della programmazione dell’indagine diagnostica ai dispositivi di colorazione; - Riconoscimento da parte dei dispositivi di colorazione della richiesta di indagine diagnostica, con corretta associazione al vetrino; Invio al LIS da parte del dispositivo della segnalazione di completata colorazione. | ☐SI | ☐NO |  |
|  | Dovrà essere garantito un sistema che fornisca, con estrazione diretta dal LIS (Athena/R4C), con cadenza mensile, il numero delle determinazioni effettuate, suddivise per Azienda (AUSL BO, IOR, AOSP FE), col dettaglio della tipologia, da utilizzare ai fini della fatturazione. |  |  |  |
| 8 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), se non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche. | ☐SI | ☐NO |  |
| 9 | Eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne con conseguente riqualificazione dei dispositivi. | ☐SI | ☐NO |  |

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Coloratori istochimici che devono poter eseguire in completo automatismo ogni singola fase dei test istochimici (compresa l’asciugatura, la sparaffinatura e l’idratazione) su sezioni istologiche e preparati citologici fino al completamento della colorazione. | ☐ SI | ☐NO |  |
| 11 | Coloratori dotati di marcatura CE IVDR secondo Regolamento UE 2017/746 (o CE IVD secondo direttiva 98/79 CE ove applicabile) | ☐ SI | ☐NO |  |
| 12 | Sistema di prevenzione dell'evaporazione dei reagenti e protezione dell’operatore dall’esposizione a sostanze tossiche e nocive | ☐ SI | ☐NO |  |
| 13 | Lo strumento deve garantire l'eliminazione dei reflui in sicurezza. |  |  |  |
| 14 | Identificazione dei campioni tramite barcode | ☐ SI | ☐NO |  |
| 15 | Dotati di lettore di barcode |  |  |  |
| 16 | Gestione contemporanea di protocolli di differenti colorazioni | ☐ SI | ☐NO |  |

CARATTERISTICHE DEI REAGENTI e CONSUMABILI

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Reagenti barcodati | ☐ SI | ☐NO |  |
| 18 | Reagenti pronti all’uso e/o concentrati | ☐ SI | ☐NO |  |
| 19 | Vetrini portaoggetto elettrostatici di altissima qualità, in cui la superficie del vetrino garantisca l’adesione alla sezione istologica al vetrino durante l’intera procedura | ☐ SI | ☐NO |  |
| 20 | Garanzia sui reagenti con sostituzione di lotti non corrispondenti ai prerequisiti dichiarati | ☐ SI | ☐ NO |  |

ASSISTENZA POST VENDITA PER LA STRUMENTAZIONE FORNITA

|  |  |  |  | Rif. documentazione tecnica presentata (nome documento, pagina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Illimitati interventi su chiamata. | ☐SI | ☐NO |  |
| 22 | Parti di ricambio/consumo incluse. | ☐SI | ☐NO |  |
| 23 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata non superiore a 8 ore lavorative (orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi). | ☐SI | ☐NO |  |
| 24 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 24 ore lavorative (orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi). | ☐SI | ☐NO |  |
| 25 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. | ☐SI | ☐NO |  |
| 26 | Ripristino dell’operatività completa in caso di trasferimento dei dispositivi presso altra sede in tempi non superiori a 5 gg lavorativi senza interruzione dell’attività. | ☐SI | ☐NO |  |
| 27 | Attività di interfacciamento bidirezionale con il gestionale informatizzato, a titolo gratuito, in caso di cambio del sistema gestionale informatizzato. | ☐SI | ☐NO |  |
| 28 | Servizio di approfondimento diagnostico in laboratori di riferimento. | ☐SI | ☐NO |  |

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE (sezione B)

| Punteggio massimo |  | ID | Requisito | Criterio di valutazione | Risposta Ditta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualità tecnica della strumentazione (43 punti) |  |  |  |  |  |
| 4 | W1 |  | N° di differenti protocolli che possono essere eseguiti simultaneamente | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce il maggior numero di protocolli eseguibili simultaneamente. |  |
| 5 | W2 |  | Caricamento totalmente random senza necessità di suddividere vetrini e reagenti soggetti al trattamento di colorazione | TABELLARE No = 0 punti. Sì = 5 punti. |  |
| 10 | W3 |  | N.ro vetrini colorabili per corsa | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce il maggior numero di vetrini colorabili per corsa. |  |
| 3 | W4 |  | Registrazione dei test effettuati con possibilità di report di lavoro | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che offre la funzionalità in maniera più performante |  |
| 1 | W5 |  | Sistema che consenta il controllo del livello dei reagenti | TABELLARE No = 0 punti. Sì = 1 punto. |  |
| 3 | W6 |  | Tempo medio di esecuzione delle colorazioni | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce il minor tempo medio di esecuzione delle colorazioni. |  |
| 7 | W7 |  | Possibilità di personalizzare (ottimizzare) i protocolli di lavoro adattandoli ai campioni da testare | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che assicura una migliore ottimizzazione dei protocolli di lavoro |  |
| 8 | W8 |  | Separazione degli scarichi in diverse categorie di reflui | TABELLARE No = 0 punti. Sì = 8 punti. |  |
| 2 | W9 |  | Sistema di aspirazione per l’espulsione dei fumi | TABELLARE No = 0 punti. Sì = 2 punti. |  |
| Caretteristiche dei reagenti e consumabili (22 punti) |  |  |  |  |  |
| 6 |  | W10 | Numero di tipologie di colorazioni speciali disponibili oltre quelle richieste. | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce il maggior numero tipologie di colorazioni speciali disponibili oltre quelle richieste |  |
| 2 |  | W11 | Disponibilità di kit per colorazioni speciali in automatico tra le colorazioni richieste (Indicare n.ro kit offerti per le colorazioni in automatico ed il numero di vetrini colorabili in automatico | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che assicura un maggior numero di kit per colorazioni speciali in automatico tra le colorazioni richieste |  |
| 4 |  | W12 | Kit di colorazioni pronti all’uso (indicare il numero di kit offerti pronti all’uso) | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce il maggior numero di kit pronti all’uso |  |
| 6 |  | W13 | N° di reagenti caricabili | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce il maggior numero di reagenti caricabili contemporaneamente |  |
| 4 |  | W14 | Reagenti accessori (tamponi, soluzioni di lavaggio, etc) pronti all'uso (descrivere) | DISCREZIONALE Punteggio massimo: attribuito alla ditta che assicura un maggior numero di reagenti accessori pronti all’uso |  |
| Servizio post-installazione (5 punti) |  |  |  |  |  |
| 2 | W15 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata: caratteristiche migliorative rispetto al requisito minimo (tempo non superiore a 8 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi). | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce tempo minimo di intervento (espresso in ore lavorative, sabato e festivi esclusi). Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce tempo intervento uguale al tempo massimo richiesto. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |
| 3 | W16 |  | Tempo massimo di ripristino funzionalità dalla chiamata: caratteristiche migliorative rispetto al requisito minimo (non superiore a 24 ore lavorative orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi). | PROPORZIONALE (QUANTITATIVO) Punteggio massimo: attribuito alla ditta che garantisce tempo minimo di intervento (espresso in ore lavorative, sabato e festivi esclusi). Punteggio 0: attribuito alla ditta che garantisce tempo intervento uguale al tempo massimo richiesto. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale |  |

*N.B.: l’apertura della chiamata non coincide con il primo intervento da parte della ditta. Viceversa l’accesso da remoto alla strumentazione da parte dello specialist della ditta (ad es.: tramite VPN), autorizzato dall’Azienda Sanitaria coinvolta, coincide con il primo intervento da parte della ditta.