[image: image3.wmf]
Servizio Ingegneria Clinica
Allegato B – Scheda di assistenza tecnica
	[image: image1.wmf]
	[image: image2.jpg]ST
reeeeees: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
titeeetll EMILIA-ROMAGNA Istituto delle Scienze Neurologiche
c. 52t Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico






U.O. Ingegneria Clinica
Da compilare per ogni modello di dispositivo proposto

Allegato B

Scheda assistenza tecnica e riferimenti normativi

Tipo Apparecchio:      
Modello:      
Fabbricante:      
Fornitore:      
Anno inizio produzione:      
Codice CND:      
Numero identificativo di registrazione al Repertorio IVD:      
Destinazione d’uso del dispositivo dichiarata dal fabbricante nel manuale:      
Conformità a disposizioni e norme
- Direttiva Europea Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro:
 FORMCHECKBOX 
 SI

 FORMCHECKBOX 
 NO
- Altre Direttive:

     :







 FORMCHECKBOX 
 SI

 FORMCHECKBOX 
 NO
     :







 FORMCHECKBOX 
 SI

 FORMCHECKBOX 
 NO

     :







 FORMCHECKBOX 
 SI

 FORMCHECKBOX 
 NO

- Norma armonizzata EN 61010-1 (CEI 66.5):


 FORMCHECKBOX 
 SI

 FORMCHECKBOX 
 NO

- I Dispositivi consentono una gestione conforme al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in tema di sicurezza sul lavoro:
 FORMCHECKBOX 
 SI

 FORMCHECKBOX 
 NO
Manutentore autorizzato
Sede Italiana

Ragione Sociale:      
Indirizzo:      

Città:      
CAP:      
Telefono:      
Fax:      
e_mail:
     
Referente:      
Tel.:      
Cell.:      
Sede regionale

Ragione Sociale:      
Indirizzo:      

Città:      
CAP:      
Telefono:      
Fax:      
e_mail:
     
Referente:      
Tel.:      
Cell.:      


Assistenza
Caratteristiche indispensabili per la validità dell’offerta
Illimitati interventi su chiamata


Parti di ricambio/consumo incluse

Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante
Copertura assicurativa per malfunzionamenti (causa di forza maggiore)

Orario di lavoro
Lun-Ven: dalle  
Sabato/Prefestivi: dalle  
Domenica/Festivi: dalle  
Tempistiche
Tempo massimo di intervento dalla chiamata:       ore lavorative (non superiore a 8 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi)
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata:       ore lavorative (non superiore a 24 ore lavorative, orario standard da lunedì a venerdì, sabato e festivi esclusi)
Manutenzioni preventive/programmate (MPP) 
Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante:      /anno
Tempo medio necessario per lo svolgimento di una MPP:       ore

Attività svolta durante le MPP: allegare check-list
Proposte per minimizzare i tempi di fermo attività:      
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)
Servizio Ingegneria Clinica

Azienda USL di Bologna
Via Altura, 9 - 40139 Bologna



Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel. +39.051.6225363  fax +39.051.6225677


Tel. +39.051.6225111  fax +39.051.6584923

Tecnologiesanitarie.bellaria@ausl.bologna.it


Codice fiscale e Partita Iva 02406911202

PAGE  
1

[image: image1.wmf][image: image2.jpg][image: image3.wmf]