## Foglio1
Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e sistemi per videoendoscopia per l’UO di Gastroentereologia dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta dell’Azienda USL di Imola – lotto unico
Allegato C - Configurazione integrazione Audio Video noleggio progetto Gastro IMOLA 2024
Unità di Video Routing, Registrazione e Videoconferenza
ALLEGATO C
A) ATTREZZATURE MINIME RICHIESTE | Sala di Endoscopia 1 | Sala di Endoscopia 2 | Sala di Endoscopia 3 | Sala Regia | Totale
| Qt per Sala | Qt per sala | Qt per sala | Qt per sala | Qt totale
Monitor di controllo che svolge la funzione di interfaccia di comando per le funzioni di Video Routing, Registrazione e Videoconferenza, touchscreen di tipo capacitivo e medicale di almeno 21''. All'interno delle 3 sale di endoscopia il monitor dovrà essere posizionato su braccetto porta monitor dedicato e ancorabile al pensile di sala endoscopica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Monitor medicali di visualizzazione di dimensioni minime 27'', 4K, con tecnologia a LED di ultima generazione, ingressi video almeno DVI e/o HDMI | 2 | 2 |  |  | 4
Monitor medicale di visualizzazione di dimensioni minime 32'', 4K, con tecnologia a LED di ultima generazione, ingressi video almeno DVI e/o HDMI |  |  | 1 |  | 1
Radiomicrofono per chirurgo con lavalier/headset | 1 |  |  |  | 1
Telecamera ambientale ad alta definizione 1080p, con comando PTZ e zoom da controllare con touchscreen | 1 |  |  |  | 1
Casse audio da controsoffitto (60W min) per riproduzione dell'audio proveniente dalla stazione remota | 2 |  |  |  | 2
B) FUNZIONALITA' DA INTEGRARE NEL SISTEMA | Sala di Endoscopia 1 | Sala di Endoscopia 2 | Sala di Endoscopia 3 | Sala Regia | Totale
| Qt per Sala | Qt per sala | Qt per sala | Qt per sala | Qt totale
Video Routing | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Registrazione | 1 | 1 | 1 |  | 3
Videoconferenza | 1 |  |  |  | 1
C) ELENCO ATTREZZATURE DI SALA DA INTEGRARE NEL SISTEMA
| Sala di Endoscopia 1 | Sala di Endoscopia 2 | Sala di Endoscopia 3
| Qt per Sala | Qt per sala | Qt per sala
Telecamera Ambientale | 1
Sistema di videoendoscopia | 1 | 1 | 1
Sistema per ecoendoscopia* | 1 | 1 | 1
Portatile per scopia | 1
PACS | 1 | 1 | 1
*il sistema è unico ma dovrà essere possibile l'integrazione in ciascuna delle sale di endoscopia
D) ULTERIORI ATTREZZATURE DA INCLUDERE NELLA FORNITURA
| Sala di Endoscopia 1 | Sala di Endoscopia 2 | Sala di Endoscopia 3
| Qt per Sala | Qt per sala | Qt per sala
Rack di alloggiamento** | 1 | 1 | 1
Pannelli di connessione per i segnali audio e video | 1 | 1 | 1
kit di cablaggio | 1 | 1 | 1
** tutti i rack di alloggiamento dovranno essere installati all'interno della "sala regia"