## Scheda Assistenza
U.O. Ingegneria Clinica
SCHEDA DI ASSISTENZA POST VENDITA E MATERIALE DI CONSUMO
Fabbricante
Dispositivo
Modello
GARANZIA | Garanzia
| Durata Garanzia |  | (minimo 24) mesi dal collaudo positivo Ingegneria Clinica
Nel periodo di garanzia devono essere incluse anche le manutenzione preventive programmate previste dal fabbricante. La garanzia è da intendersi omnicomprensiva con la sola esclusione del dolo comprovato ed erogata con le medesime tempistiche richieste in caso di manutenzione post garanzia. Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva di chiedere, prima della scadenza della garanzia, una revisione completa e gratuita del sistema
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO (CON RILASCIO DI ATTESTATO) | Formazione e Addestramento Personale Sanitario
(uso, avvertenze, manutenzione ordinaria, pulizia e disinfezione)
| Durata indicativa prevista della formazione per il personale sanitario (utilizzatore) |  | ore
Riferimenti a cui richiedere la formazione:
Referente:
Indirizzo
e-mail:
CAP:
Tel.:
Cell:
MANUTENTORI AUTORIZZATI | Fermo restando che durante il periodo di garanzia gli oneri di manutenzione sono a completo carico della ditta fornitrice, la ditta stessa deve indicare i manutentori autorizzati dal fabbricante (o dal suo mandatario così come definito dal Reg. UE 2017/745) ad intervenire sulle apparecchiature oggetto della fornitura. Qualora i manutentori indicati non siano chiaramente riconducibili al fabbricante, dovrà essere presentata in allegato specifica dichiarazione di quest'utimo a conferma del mandato conferito.
Sede regionale/di Area
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Telefono:
E-Mail
Referente:
Cell
Numero tecnici qualificati ed abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
CONDIZIONI DI ASSISTENZA - La Ditta si impegna a garantire, per almeno 8 (otto) anni dalla data di collaudo, la manutenzione di tutti i beni oggetto della presente acquisizione alle condizioni indicate a lato | Condizioni di Assistenza
La Ditta si impegna a garantire, per almeno 8 (otto) anni dalla data di collaudo, la manutenzione di tutti i beni oggetto della presente acquisizione alle condizioni sotto indicate:
• Disponibilità di ricambi ed accessori per almeno 8 anni dalla data di collaudo.
• Garanzia sui ricambi: 6 mesi dalla consegna
TEMPISTICHE (valide sia nel periodo di garanzia che in caso di manutenzione post-garanzia SENZA contratto che in caso di manutenzione post-garanzia CON contratto) • Tempo massimo di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata (intervento entro il giorno successivo, al medesimo orario della chiamata) • Tempo massimo ripristino (eventualmente con fornitura di apparecchio sostitutivo temporaneo gratuito) non superiore a 3 giornate lavorative dalla chiamata • Tempo massimo consegna ricambi non superiore a 5 giornate lavorative dalla richiesta
ORARIO DI LAVORO (valido sia nel periodo di garanzia che in caso di manutenzione post-garanzia SENZA contratto che in caso di manutenzione post-garanzia CON contratto)
LUN-VEN
dalle - alle
SABATO e Prefestivi
dalle - alle
DOMENICA e Festivi
dalle - alle
Manutenzioni preventive/programmate (MPP)
| Numero interventi di MPP previsti dal fabbricante |  | (allegare estratto manuale)
| Attività svolta durante le MPP |  | (allegare check-list)
| Dopo il periodo di garanzia: costo per l’esecuzione delle manutenzioni preventive previste annualmente su ognuna delle apparecchiature (comprensivo di ore lavoro, viaggio, accessori, consumabili, kit, montaggio, etc) |  | €/anno/apparecchio
Assistenza (Post-Garanzia SENZA CONTRATTO di manutenzione)
| Sconto sul Tariffario Assistenza Ufficiale Depositato (ALLEGATO) |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
| Sconto sul listino delle parti di ricambio |  | % valido per almeno 8 anni data collaudo
La Ditta si impegna a garantire, per almeno 8 (otto) anni dalla data di collaudo, il mantenimento dello sconto rispetto al Tariffario Ufficiale Depositato per la manutenzione e lo sconto sul listino ricambi ed accessori
Assistenza (Post-Garanzia CON CONTRATTO di manutenzione)
La Ditta in caso di stipula di contratto di manutenzione si impegna a garantire assistenza Full-Risk con le seguenti caratteristiche minime:
-Illimitati interventi su chiamata
-Ricambi inclusi
-MPP secondo quanto previsto dal fabbricante (comprensivi di ricambi, consumabili, kit, accessori, etc)
| Contratto di manutenzione full-risk post garanzia |  | % del prezzo di acquisto (non superiore al 7%)
| Eventuali caratteristiche migliorative |  | Indicare eventuali caratteristiche migliorative rispetto al minimo sopra indicato
Materiale di Consumo | Materiale di consumo (se necessario per il funzionamento dell’apparecchiatura)
La Ditta si impegna a fornire, per almeno 8 (otto) anni dalla data di collaudo, eventuale materiale di consumo (dedicato e non) necessario al funzionamento
Materiale di Consumo DEDICATO necessario
monouso
pluriuso
Materiale di Consumo NON DEDICATO necessario
monouso
pluriuso
Indicare altri possibili fornitori:
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA FORNITRICE)