## ALLEGATO A1
Allegato A1 - Questionario Tecnico
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER RECUPERO SANGUE INTRAOPERATORIO
1 | Caratteristiche Generali | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | (specificare)
1.1 | Produttore (Indicare)
1.2 | Fornitore (Indicare)
1.3 | Nome commerciale/Modello (Indicare)
1.4 | Separatori cellulari per recupero sangue intraoperatorio, di ultima generazione idonei all'uso su pazienti adulti/pediatrici/neonatali in diversi ambiti e nello specifico ortopedico, ginecologico, della chirurgia generale e dei trapianti, della cardiochirurgia e della chirurgia vascolare, della neurochirurgia e in urgenza (Indicare) | E
1.5 | Nuovo di fabbrica (SI/NO) | E
2 | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SISTEMA: MOVIMENTABILITA', INGOMBRO COMPLESSIVO, SUPERFICI | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
2.1 | Apparecchio su stativo mobile di facile movimentazione | E
2.1.1 | Ruote complete di efficace sistema di bloccaggio rapido (descrivere tipo e dimensioni specificando numero blocchi)
2.2 | Alimentazione elettrica
2.3 | Rumorosità (dB)
2.4 | Ingombro del sistema (specificare dimensioni e peso)
2.5 | Superfici facili da sanificare (specificare modalità di sanificazione) | E
3 | SISTEMA DI ASPIRAZIONE, LAVAGGIO E RECUPERO | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
3.1 | Sistema di aspirazione: specificare le caratteristiche ed il livello di vuoto
3.2 | Modalità di aspirazione:
3.2.1 | automatica (specificare) | E
3.2.2 | manuale (specificare) | E
3.2.3 | altro (specificare)
3.3 | Elevata velocità di funzionamento (specificare, per i diversi tipi di set offerti, i flussi di riempimento, lavaggio e recupero nei protocolli standard, di urgenza e di alta qualità) | E
3.4 | Portata e velocità della centrifuga (specificare)
3.5 | Elevata efficienza di filtrazione e lavaggio: specificare per ciascun set i valori % minimi di eliminazione garantiti e la percentuale di recupero dei globuli rossi
3.6 | Valore minimo e massimo dell'ematocrito del prodotto finale (circa 60%)
3.7 | Sistema di accesso per il controllo di qualità dell’emocomponente finale
4 | PANNELLO DI CONTROLLO, PROTOCOLLI DI LAVORO E GESTIONE DEI DATI | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
4.1 | Pannello di controllo semplice ed intuitivo dotato di monitor preferibilmente touchscreen, a colori e di elevate dimensioni (descrivere e specificare dimensioni e risoluzione)
4.1.1 | Numero, tipologia e modalità di gestione dei parametri sul pannello di controllo
4.2 | Presenza e tipologia di eventuali ulteriori sistemi di comando/regolazione
4.3 | Possibilità di memorizzare diversi protocolli di lavoro (specificare numero e tipo di protocolli) | E
4.4 | Protocollo di emergenza che garantisca una elevata velocità ed un efficace lavaggio dei globuli rossi (specificare ) | E
4.5 | Disponibilità dell'opzione “nessun lavaggio”
4.6 | Memorizzazione dei dati delle procedure e possibilità di stampa e di trasferimento dati a PC | E
4.6.1 | Dispositivo fornito per la stampa dei report relativi alle procedure (specificare)
4.6.2 | Gestione e tracciabilità dei dati: descrivere e relazionare circa le caratteristiche del software dedicato per la gestione e archiviazione dei dati, sistema di codice a barre, porta USB , ecc..
4.7 | Presenza di autotest, allarmi e sistemi di sicurezza (specificare)
5 | SET | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
5.1 | Tipi di set offerti allo stesso prezzo per l’utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali; specificare per ciascun set i singoli componenti e le caratteristiche (linea di aspirazione, filtro, reservoir, etc)
5.2 | Specificare le caratteristiche volte a facilitare il montaggio dei set e la sicurezza (es. codice colore per i tubi, componenti ad incastro obbligato, etc)
5.3 | Specificare la capacità del set (reservoir) neonatale ed il quantitativo minimo di sangue necessario per avviare il processo di lavaggio
6 | Altre caratteristiche migliorative | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
6.1 | Specificare eventuali altre caratteristiche migliorative/accessori aggiuntivi del sistema inclusi in offerta
6.2 | Possibilità di aggiungere accessori esterni (indicare solo gli accessori non inclusi in offerta)
6.3 | Eventuali altri moduli integrabili (elencare e descrivere brevemente)
7 | Conformità alle normative vigenti | Pena esclusione (le caratteristiche associate alla lettera E sono da considerarsi pena esclusione) | descrivere e indicare la pagina di riferimento del manuale d'uso/scheda tecnica)
7.1 | Conformità delle apparecchiature e dei dispositivi monouso offerti alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE (per i legacy devices) o al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR) | E
7.2 | Conformità alle Normative di Sicurezza nazionali
7.3 | Conformità alle norme tecniche vigenti in campo nazionale e internazionale