## LOTTO 1
Allegato A.1 - Questionario
| Caratteristiche tecniche | Requisiti minimi | Descrivere
VIDEOPROCESSORI
Videoprocessore 4K +fluorescenza
1 | per acquisizione in formato 4K e con uscite 2D sia in formato 4K che in FullHD | ¨SI ¨NO
2 | con le seguenti funzionalità: o sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico o controllo automatico esposizione/luminosità o bilanciamento automatico del bianco o acquisizione in fluorescenza (verde indocianina) | ¨SI ¨NO
Videoprocessore 4K/UHD
3 | per acquisizione in formato 4K e con uscite 2D sia in formato 4K che in FullHD | ¨SI ¨NO
4 | con le seguenti funzionalità: o sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico o controllo automatico esposizione/luminosità o bilanciamento automatico del bianco | ¨SI ¨NO
Videoprocessore Full HD
5 | per acquisizione in immagini FullHD | ¨SI ¨NO
6 | numero adeguato di uscite video | ¨SI ¨NO
7 | con le seguenti funzionalità: o sistema equivalente o zoom ottico e/o elettronico o controllo automatico esposizione/luminosità o bilanciamento automatico del bianco | ¨SI ¨NO
8 | Videoprocessore Caratteristiche – esempio possibilità di aggiornamento/integrazione delle funzioni della colonna (es. 3D, videoendoscopia ecc.) senza acquisire ulteriori processori; Caratteristiche zoom digitale (numero fattori di ingrandimento); Possibilità di attivare diverse modalità di visualizzazione (es. magnificazione della vascolarizzazione, ecc.), Messa a fuoco automatica per controllare la telecamera con una sola mano; …
TESTINE TELECAMERE
Testina di telecamera 4K+fluorescenza
9 | Testa di telecamera 4K/UHD e fluorescenza con pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della camera e delle unità collegate | ¨SI ¨NO
10 | peso limitato | ¨SI ¨NO
11 | possibilità di collegare endoscopi rigidi e fibroscopi flessibili | ¨SI ¨NO
Testina di telecamera 4K
12 | Testa di telecamera 4K/UHD e fluorescenza con pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della camera e delle unità collegate | ¨SI ¨NO
13 | peso limitato | ¨SI ¨NO
14 | possibilità di collegare endoscopi rigidi e fibroscopi flessibili | ¨SI ¨NO
15 | Il sistema dovrà essere aggiornabile/integrabile con modulo ICG | ¨SI ¨NO
Testina di telecamera Full HD
16 | Testa di telecamera full HD retta e a pedolino | ¨SI ¨NO
17 | Idonea per la visione tramite endoscopi rigidi e flessibili dotati di oculare delle principali marche in commercio | ¨SI ¨NO
18 | Testina di telecamera Caratteristiche – esempio possibilità di comando da campo sterile (direttamente dalla testina) di tutte le funzioni della telecamera (es. zoom, bilanciamento bianco, PIP, setting della telecamera) e dell’attivazione delle unità collegate
FONTE LUCE
Fonte luce 4K+fluorescenza
19 | Con potenza idonea all’utilizzo previsto | ¨SI ¨NO
20 | Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità | ¨SI ¨NO
21 | Idonea per l’utilizzo della metodica ICG | ¨SI ¨NO
Fonte luce 4k
22 | Con potenza idonea all’utilizzo previsto | ¨SI ¨NO
23 | Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità | ¨SI ¨NO
Fonte luce Full HD
24 | Con potenza idonea all’utilizzo previsto | ¨SI ¨NO
25 | Fonte di luce fredda, regolabile, alta intensità luminosa (in grado di garantire un’ottima luminosità di potenza equivalente a quella di una lampada allo Xenon da 300W); | ¨SI ¨NO
26 | Elevata temperatura colore | ¨SI ¨NO
27 | Elevata durata della lampadina | ¨SI ¨NO
28 | Dotata di controllo automatico e/o manuale della luminosità | ¨SI ¨NO
29 | Caratteristiche – esempio intensità luminosa, temperatura colore, durata lampadina, predisposizione con la possibilità che le regolazioni possano essere effettuate direttamente dalla testina della telecamera...
ULTERIORI COMPONENTI
Monitor 4k 55’’
30 | display medicale da almeno 55” con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione | ¨SI ¨NO
31 | dotato di ingressi 4K/UHD e FullHD | ¨SI ¨NO
32 | ampia disponibilità di ingressi | ¨SI ¨NO
33 | con relativo sistema di supporto indipendente | ¨SI ¨NO
Monitor 4k 31’’
34 | display medicale da almeno 31” con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione | ¨SI ¨NO
35 | dotato di ingressi 4K/UHD e FullHD | ¨SI ¨NO
36 | ampia disponibilità di ingressi | ¨SI ¨NO
37 | installato su braccio | ¨SI ¨NO
Monitor FULL HD
38 | display medicale da almeno 26’’ ma non oltre 32’’ con schermo sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazione | ¨SI ¨NO
39 | risoluzione HDTV | ¨SI ¨NO
40 | ampia disponibilità di ingressi | ¨SI ¨NO
41 | Elevata resa di colore | ¨SI ¨NO
42 | Elevati angoli di visuale, contrasto e luminosità | ¨SI ¨NO
43 | installato su braccio | ¨SI ¨NO
44 | Caratteristiche generali dei sistemi superiori alle richieste
Insufflatore a CO2
45 | Regolazione automatica del flusso in modo da mantenere il pneumoperitoneo stabile con valori limitati di pressione | ¨SI ¨NO
46 | Funzione di riscaldamento del gas | ¨SI ¨NO
Insufflatore a CO2 alto flusso
47 | Insufflatore a CO2 riscaldata e ad alto flusso | ¨SI ¨NO
48 | Caratteristiche superiori alla richiesta – esempio sistema aspirazione fumi integrato, Comandi semplici (es. touch screen)
Carrello
49 | Dotato di trasformatore d’isolamento, agevolmente movimentabile, idoneo ad alloggiare ed alimentare tutte le componenti il sistema | ¨SI ¨NO
50 | completo di braccio porta monitor orientabile | ¨SI ¨NO
51 | dotato di 4 ruote piroettanti antistatiche, di cui almeno 2 dotate di freno | ¨SI ¨NO
52 | Dotato di supporto per bombole | ¨SI ¨NO
53 | Caratteristiche generali
ASSISTENZA
54 | Consegna | massimo 30 giorni dolari e continuativi
55 | Garanzia | almeno 24 mesi
56 | Tempi di intervento | massimo 8 ore lavorative dalla chiamata
57 | Tempi di ripristino | non superiore a 5 giornate lavorative della chiamata/autorizzazione intervento
58 | apparecchi sostitutivi | sì/no