## Allegato E - Assistenza Tecnica
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE
ALLEGATO E
Da compilare dettagliatamente in ogni sua parte senza riferimento ad allegati se non richiesto
ASSISTENZA TECNICA - FORMAZIONE
Anagrafica della ditta incaricata dell'assistenza tecnica regionale / di area | Risposta Ditta
Ragione Sociale
Indirizzo
Tel/Fax
Certificazioni di qualità possedute
Area di copertura del servizio di assistenza tecnica
Numero e qualifica dei tecnici attivi sull'area di copertura | Risposta Ditta
Numero e qualifica
Allegare dettagliato organigramma del servizio
Istruzione e Formazione | Risposta Ditta
Durata Corso di formazione all' uso del sistema (giorni e tot. ore)
Qualifica insegnante
Sede del corso
Allegare dettagliato piano di formazione
Periodo di di affiancamento nella fase di attivazione del service nei Laboratori HUB e S.Orsola (specicare tempo, numero e qualifica del personale)
Ulteriori corsi di approfondimento per il personale tecnico e dirigente durante il periodo contrattuale (allegare dettaglio dei corsi, se disponibile)
Tempi di intervento e ripristino (escluso MIDDLEWARE) | Risposta Ditta
Condizioni migliorative rispetto ai requisiti minimi (requisiti minimi : per chiamate effettuate entro le ore 12 intervento entro la stessa giornata festivi inclusi; per chiamate effettuate oltre le 12 ed entro le ore 18, intervento entro le ore 10 del giorno seguente, festivi inclusi; per chiamate effettuate oltre le 18, intervento entro il giorno seguente, festivi inclusi)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Tempi di intervento e ripristino MIDDLEWARE | Risposta Ditta
Condizioni migliorative rispetto ai requisiti minimi (requisiti minimi : Intervento immediato, risoluzione entro 2 ore dalla chiamata, 24h/24 7g/7 festivi inclusi)
Possibilità di assistenza remota (Si/No)
Manutenzioni preventive programmate (MPP) - Verifiche prestazionali (VP) | Risposta Ditta
Numero di interventi di MPP e VP previste dal fabbricante all'anno
Allegare checklist manutenzizone preventiva
Ore di fermo macchina necessarie per ogni intervento di manutenzione preventiva programmata